目  次

前  言	II

引  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　基本要求	1

4.1　组织机构	1

4.2　工作职责	1

4.3　实施方案	2

4.4　组织培训	2

4.5　制度建设	2

5　隐患分级与分类	3

5.1　隐患分级	3

5.2　隐患分类	3

6　工作程序和内容	3

6.1　编制排查项目清单	4

6.2　制定排查计划	4

6.3　隐患排查	4

6.4　隐患治理	5

7　文件管理	6

8　隐患排查治理效果	6

9　绩效考核	7

10　持续改进	7

10.1　评审	7

10.2　更新	7

10.3　沟通	7

附录A（资料性附录）　隐患排查治理体系管理考核办法	8

附录B（资料性附录）　现场类隐患排查项目清单	9

附录C（资料性附录）　隐患排查治理台账	171

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东安若泰平安全技术服务有限公司、青岛新纪元安全文化中心有限公司、山东泰安瑞龙大酒店有限公司、青岛颐中国际大酒店有限公司、泰安市应急管理局、青岛市应急管理局、青岛市市南区应急管理局。

本标准主要起草人：黄群、张磊、刘汝澄、李淋春、王广渊、王家臣、高洁、程传利、金鑫、侯迎春、钱拥军、提剑平、万强、史骏、刘东、李峰、王贵新、刘九红、王勇。

引  言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收安全事故预防原理和工贸行业隐患排查治理的先进管理经验，结合住宿和餐饮行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省住宿和餐饮行业生产经营单位开展安全事故隐患排查治理工作。

住宿和餐饮行业企业安全事故隐患排查治理体系实施指南住宿和餐饮行业企业安全事故隐患排查治理体系实施指南住宿和餐饮行业企业安全事故隐患排查治理体系实施指南住宿和餐饮行业企业安全事故隐患排查治理体系实施指南

- 范围

本标准规定了住宿和餐饮行业企业安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定了隐患排查项目清单，明确了组织实施、隐患治理和验收的具体要求及相关配套制度、记录文件等。

本标准适用于指导山东省内住宿和餐饮行业安全事故隐患排查治理体系的建设工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894　安全标志及其使用导则

GB/T 6441　企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861　生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 15630　消防安全标志设置要求

GB 19517－2009　国家电气设备安全技术规范

GB 50016－2014　建筑设计防火规范

DB37/T 2883－2016　生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3011－2017　工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

住宿和餐饮行业企业

经政府批准的利用空间设备、设施场所，通过接待来满足宾客住宿、餐饮、会议接待、商务接待、娱乐、购物、康乐等一体化服务，而取得经济效益和社会效益的经济实体。

- 基本要求

  - 组织机构

建立隐患排查治理体系建设领导小组和工作小组。领导小组由主要负责人任组长，分管安全负责人和部门负责人为组员，统一组织、督导、协调和考核隐患排查治理体系建设工作，保障人力、物力、财力支持。工作小组由分管安全负责人任组长，安全管理部门负责人、安全管理人员、设备设施管理人员、重点岗位技术人员代表组成，组织实施体系建设工作。规模较小的单位领导小组和工作小组可合并建立。

  - 工作职责

    - 主要负责人是开展隐患排查治理工作的第一责任人，对该项工作的开展全面负责，其主要职责：

- 确保获得建立、实施、保持和持续改进隐患排查治理体系所需要的资源；

- 确定体系建设管理部门，落实隐患排查治理责任；

- 组织制定体系建设工作方案，对体系建设工作情况进行调度、督导；

- 审批上报的重大安全事故隐患和隐患治理方案；

- 组织全员参与隐患排查治理工作。

    - 分管安全负责人协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核隐患排查治理工作开展的全过程。

    - 安全管理部门是开展隐患排查治理工作的监督管理部门，其主要职责为：

- 制定年度隐患排查治理工作计划；

- 策划、组织、监督隐患排查治理工作的实施；

- 跟踪、落实重大安全事故隐患排查治理及效果验证；

- 隐患排查治理工作的统计分析；

- 安全事故隐患排查治理工作的绩效考核。

    - 各部门负责人是本部门开展隐患排查治理工作的第一责任人，对该项工作在本部门开展的全过程负责，其主要职责为：

- 负责本部门及职能范围内的隐患排查治理工作的组织实施；

- 负责本部门及职能范围内的一般安全事故隐患及在本部门能力下能够治理的重大安全事故隐患的分析、整改及验证；

- 及时向上级组织汇报本部门及职能范围内存在的无能力进行治理的重大安全事故隐患。

    - 班组长是开展开展隐患排查治理工作的第一责任人，对该项工作在本班组开展的全过程负责，其主要职责为：

- 负责本班组范围内的隐患排查治理工作的组织实施；

- 负责本班组范围内的一般安全事故隐患及在本部门能力下能够治理的重大安全事故隐患的分析、整改及验证；

- 及时向上级组织汇报本班组范围内存在的无能力进行治理的重大安全事故隐患。

    - 岗位人员应依据各自岗位责任制，积极参与并履行以下职责：

- 掌握本岗位危险源的隐患排查标准并落实本岗位的日常排查；

- 发现隐患应立即上报并协助整改；

- 不能立即整改的一般安全事故隐患必须制定并落实临时应急措施后方可作业；

  - 实施方案

应编制隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、实施流程、各项工作时间节点、责任人和考核奖惩等内容。

  - 组织培训

应将安全事故隐患排查治理体系培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织全员培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法及应急措施等，并保留培训记录。

培训内容包括：隐患排查范围、隐患排查方法、隐患治理程序、隐患分级分类、重大隐患治理方案等内容。

  - 制度建设

应制定安全管理制度及文件，包含但不限于以下文件：

- 隐患排查治理管理制度；

- 安全考核奖惩制度；

- 制定隐患排查计划；

- 编写安全事故隐患排查治理实施方案。

- 隐患分级与分类

  - 隐患分级

    - 一般安全事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

    - 重大安全事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要局部或全部停业并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。以下情形为重大安全事故隐患：

- 违反法律法规和强制性规范标准的有关规定要求，可能造成较严重危害的；

- 被确定为重大火灾隐患的场所；

- 因外部因素影响自身难以排除的隐患；

- 其他可能造成严重危害的隐患。

  - 隐患分类

    - 基本要求

安全事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

    - 基础管理类隐患

基础管理类隐患应包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 单位资质、许可证照；

- 安全管理机构及人员；

- 安全管理制度；

- 安全投入；

- 安全教育培训；

- 相关方安全管理；

- 应急管理；

- 安全事故管理；

- 其他管理方面的内容。

    - 生产现场类隐患

按DB37/T 2883－2016 6.2.2规定执行。

- 工作程序和内容

  - 编制排查项目清单

应依据确定的各类风险点的全部防控措施和基础安全管理要求，确定隐患排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参考附录C）：

- 生产现场类隐患排查项目清单。以风险点为基本单元，以风险分级管控体系中危险源或设备设施检查标准的控制措施为排查内容，按照适合企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期。

- 基础管理类隐患排查项目清单。结合有关法律、法规、技术标准和企业管理制度等其他要求，以各类基础管理具体标准要求为排查内容，按照适合企业的隐患排查类型确定排查级别和排查周期。

  - 制定排查计划

应根据住宿和餐饮行业企业管理运行、设备设施等特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、排查级别、排查人员并明确具体的分工等。

  - 隐患排查

    - 排查类型

排查类型主要包括日常排查、综合排查、专项排查、节假日排查、季节性排查。

    - 排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

    - 组织级别

排查组织级别一般包括公司级、部门级、班组级，可结合机构设置情况对组织级别进行调整：

- 日常隐患排查的组织级别为公司级、部门级、班组级；

- 综合性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；

- 专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；

- 节假日隐患排查的组织级别为公司级；

- 季节性隐患排查的组织级别为部门级；

- 专项隐患排查的组织级别为公司级。

    - 排查周期

应根据法律、法规要求，结合企业经营特点，确定隐患排查类型的周期。具体包括：

- 日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容确定，班组级每日一次，部门级每周一次，公司级每月一次；

- 综合性隐患排查应由公司级组织，至少每季度排查一次；业务部门结合岗位责任制每排查一次；

- 设备、电气等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查；

- 节假日隐患排查应在组织重大活动及节假日前进行一次隐患排查；

- 季节性隐患排查根据季节性特点每季度开展一次；

- 专项隐患排查由公司组织相关技术专业人员每半年开展一次；

- 当获知同类企业发生重大安全事故时，应组织进行安全事故类比专项排查。

    - 确定排查项目

隐患排查分为生产现场类隐患排查及基础类隐患排查，两者排查可同时进行。应根据排查类型、组织级别及排查周期，按照排查清单进行隐患排查。

    - 排查结果记录

各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，生产现场类隐患宜保留影像记录。

  - 隐患治理

    - 隐患治理要求

应实行“分级治理、分类实施”的原则，对岗位排查出的隐患应由班组负责组织隐患治理；对上级部门下达隐患整改通知单的隐患治理，应由被检查部门负责组织隐患治理；对临时无法治理的隐患，应组织隐患治理，做到并保证整治措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，杜绝隐患演变为安全事故。

    - 隐患治理流程

隐患治理流程包括通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节：

- 通报隐患信息。各级别隐患排查结束后，隐患排查部门负责将隐患排查信息传递给隐患所在部门，由隐患所在部门通过适当的方式（公示栏、信息平台等）定期向员工进行通报，隐患排查部门负责对隐患通报情况进行监督。

- 下发隐患整改通知。按照“谁排查、谁通知”的原则，由隐患排查部门制发隐患整改通知书，送达隐患所在位置的责任部门，隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。

- 实施隐患治理。隐患整改治理部门对照隐患排查部门制发的隐患整改通知要求，分析原因，制定整改措施，落实防范预案，组织整改。

- 治理情况反馈。整改完成后，整改责任部门负责将整改情况反馈至整改通知制发部门。如不能如期完成或没有整改能力，应向上一级汇报，并将不能整改的情况向整改通知制发部门说明，由整改通知制发部门会同接到报告的上级部门协同解决。

- 验收。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改情况进行验收，并出具验收意见，形成闭环管理。对逾期没有完成整改且没有正当理由的，在督促继续整改同时，按照考核办法进行处理。

    - 一般隐患治理

由各级负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改，在整改期间应制定有针对性的防控措施。

    - 重大隐患治理

      - 隐患评估

经判定属于重大安全事故隐患的，应及时编制安全事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对安全事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

      - 治理方案

经判定属于重大安全事故隐患的，应按照《重大隐患登记及整改销号审批表》制定整改方案，明确整改时间表和具体整改措施，落实整改部门和整改资金。并将治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业主管部门。治理方案包括以下内容：

- 治理的目标和任务；

- 采取的方法和措施；

- 经费和物资的落实；

- 负责治理的机构和人员；

- 治理的时限和要求；

- 防止整改期间发生安全事故的安全措施。

      - 治理实施

应当按照重大隐患治理方案要求进行治理，治理资金从安全费用中支出。对于重大隐患整改，责任部门要定期向主要负责人汇报整改进度，整改过程中安全管理部门要对安全措施和应急预案的落实情况进行监督，避免重大隐患整改期间发生安全事故。如发现治理难度大、涉及范围广、危险程度高的重大安全事故隐患，应当自发现重大安全事故隐患之日起15日内，将评估报告书和治理方案报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门。重大安全事故隐患治理前或者治理过程中，无法保证生产安全的，应当暂时停产、停业或者停止使用。

    - 隐患治理验收

      - 一般隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账。

      - 重大隐患治理验收

重大安全事故隐患治理结束后，安全生产监督管理部门及其他有关部门应当在15日内及时组织验收。经验收认定安全事故隐患已消除的，应当作出重大安全事故隐患治理结束的决定；未消除的，应当依法作出停产、停业整顿或者停止使用的决定；经停产、停业整顿后，仍不具备安全生产条件的，应当予以关闭。

- 文件管理

可结合自身安全管理体系中的记录管理程序，对隐患排查治理体系产生的记录、文档进行管理。确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。记录档案至少应包括：

- 隐患排查治理制度；

- 隐患排查项目清单；

- 隐患排查记录表；

- 隐患排查治理通知单；

- 安全事故隐患治理统计分析台账等。

- 重大安全事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

- 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理工作的开展，至少在以下方面得以保障或改进：

- 各类隐患排查治理的责任得到进一步落实；

- 员工隐患排查水平进一步提高；

- 隐患排查能力和隐患治理能力得到进一步提升；

- 安全事故明显减少；

- 形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料。

- 绩效考核

建议按照住宿和餐饮行业企业《隐患排查治理体系管理考核办法》考核（参考附录A）。

- 持续改进

  - 评审

应对隐患排查治理体系运行情况每年至少进行一次系统评审，评估其有效性和持续性。当发生重大变更时，应依据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等及时组织体系运行评审，并对评审结果进行公示。

  - 更新

应根据以下情况变化对安全事故隐患排查治理有影响时，及时组织隐患排查治理，及时更新安全事故隐患排查治理信息：

- 法规、标准等增减、修订变化或更新，政府规范性文件提出新要求；

- 设备设施发生变化等；

- 组织机构发生了重大调整；

- 非常规作业活动、新建场所或设施等发生变化。

  - 沟通

应建立安全事故隐患排查治理内部沟通和外部（相关方）信息沟通机制，及时有效传递安全事故隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训，沟通。

- （资料性附录）
隐患排查治理体系管理考核办法

为切实抓好隐患排查治理体系日常运行管理，明确双重预防体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。

1.岗位员工必须熟知本岗位存在的危险源数量，并明确主要危险源名称及管控措施，否则对岗位员工进行罚款，并连带部门负责人并罚。

2.岗位员工未按时进行隐患排查，不及时填写、不按规定格式填写、不排查就填写隐患排查表及在排查记录上乱涂乱画的，每一项对岗位员工进行罚款，并连带处罚部门负责人。

3.班组长负责监督各岗位隐患排查执行情况，每日排查一次，并对排查出的隐患及岗位现场处理不了的隐患应及时汇报本部门值班领导，否则对班组长进行罚款。

4.部门负责人必须及时对班组岗位上报的当班未能整改隐患进行登记，及时落实整改责任人，并形成闭环管理，否则对负责人进行罚款。

5.部门每周未按规定开展部门隐患排查、不及时填写、不落实整改、不按时报安全管理部门备案，对部门主要负责人进行罚款。

6.部门接到隐患治理通知单后，立即组织整改，整改后及时上报销号，不按期整改或整改不合格、整改后不上报销号的，对部门主要负责人进行罚款。

7.公司安全管理部门负责对各部运行情况进行监督检查，未按规定进行隐患排查的进行罚款。

8.建设活动领导小组办公室每月对各单位运行情况进行检查，按百分制进行量化考核，纳入绩效考核管理。

9.对隐患排查治理工作做出突出贡献的，按公司有关规定给予奖励。

- （资料性附录）
现场类隐患排查项目清单

- B.1　设备设施隐患排查项目清单

房务部设备设施隐患排查项目清单见表B.1。

  - 房务部设备设施隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 门厅 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 工程技术 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 门厅 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 管理措施 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 门厅 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 门厅 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 门厅 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 工程技术 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 门厅 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 2 | 设备设施 | 客房 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 工程技术 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 客房 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 管理措施 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 客房 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 客房 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 客房 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 工程技术 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 客房 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 3 | 设备设施 | 洗涤脱水机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 洗涤脱水机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 2 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | 工程技术 | 1.用足够强度的钢板制作的防护板。 2.防护板固定或链接牢固，能够承受抛出零件、危险物质的冲击。 3.作业前检查运动中受到震动或外力冲击有可能松脱的零件或部件。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.防护设施定期检查。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 洗涤脱水机 | 一般风险 黄 |  | 2 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | 个体防护 | 按照要求穿戴劳动防护用品，操作时严禁戴手套，避免造成缠绕或卷入等危险。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 3 | 设备设施 | 洗涤脱水机 | 一般风险 黄 |  | 3 | 高温设施 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | 工程技术 | 1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。 2.过热自动保护和预警装置连锁。 3.作业完毕及时关闭加热设备。 4.物理隔离使用阻燃材料。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。 |  | √ |  |  | √ | √ |

- 表B.1　房务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 洗涤脱水机 | 一般风险 黄 |  | 3 | 高温设施 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

餐饮部设备设施隐患排查项目清单见表B.2。

  - 餐饮部设备设施隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 餐厅 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 工程技术 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 餐厅 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 餐厅 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 餐厅 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 餐厅 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 工程技术 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 餐厅 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 2 | 设备设施 | 厨房 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 工程技术 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 厨房 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 管理措施 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 厨房 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 厨房 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 3.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 6.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 厨房 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 工程技术 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 厨房 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 较大风险 橙 |  | 4 | 燃气管道 | 1.安全阀、压力表、安全联锁装置应当定期检测、校验，并确保完好。 2.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 3.紧固件无损坏。 | 工程技术 | 1.安全阀、压力表检验有效期内。 2.安全联锁装置、自动控制系统、承压部件、紧固件等安全附件稳定可靠。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全阀每年检验一次，铅封完好。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，操作人员应处于安全位置。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 厨房 | 较大风险 橙 |  | 4 | 燃气管道 | 1.安全阀、压力表、安全联锁装置应当定期检测、校验，并确保完好。 2.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 3.紧固件无损坏。 | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 4.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 5.操作人员及时向相关领导汇报，通知周边相关人员安全撤离。 6.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 5 | 燃气管道 | 承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 | 工程技术 | 承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.安全防护设施定期检查。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，保证通风良好。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 厨房 | 较大风险 橙 |  | 5 | 燃气管道 | 承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 | 应急处置 | 1.发生事故立即封锁事故现场，撤离无关人员。 2.救援人员进入现场必须佩戴空气呼吸器。 3.迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 4.呼吸困难时给输氧。 5.呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，立即送往医院或拨打急救电话。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 一般风险 黄 |  | 1 | 一般要求 | 1.库存物品应当分类、分垛储存，垛间距，垛与墙、垛与梁、柱间距、通道宽度符合要求。 2.物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 3.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5m。 4.库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。 5.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 | 工程技术 | 1.库存物品应当分类、分垛储存，垛间距，垛与墙、垛与梁、柱间距、通道宽度符合要求。 2.物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 3.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5m。 4.库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。 5.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 一般风险 黄 |  | 1 | 一般要求 | 1.库存物品应当分类、分垛储存，垛间距，垛与墙、垛与梁、柱间距、通道宽度符合要求。 2.物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 3.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5m。 4.库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。 5.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 | 管理措施 | 1.库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。 2.仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。 3.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业时佩戴防护手套。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 一般风险 黄 |  | 1 | 一般要求 | 1.库存物品应当分类、分垛储存，垛间距，垛与墙、垛与梁、柱间距、通道宽度符合要求。 2.物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。 3.库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离≥0.5 m。 4.库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时，必须拉闸断电。 5.仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应当严格遵守各项电器操作规程。 | 应急处置 | 1.火灾发生初期，切断电源、气源，对现场进行不间断监测，防止事态扩大。 2.火灾发生初期，发生火灾部位的人员尽快利用现场的灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员应该主动向消防队汇报火场情况，积极协助公安消防队伍。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 低风险 蓝 |  | 2 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 工程技术 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 低风险 蓝 |  | 2 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 低风险 蓝 |  | 3 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 低风险 蓝 |  | 3 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 低风险 蓝 |  | 4 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 工程技术 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 库房 | 低风险 蓝 |  | 4 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
| 4 | 设备设施 | 冷库 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 4.穿过冷间保温层的电气线路应采取可靠的防火和防止冷桥的措施。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 4.穿过冷间保温层的电气线路选用耐低温的铜芯电力电缆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备设施 | 冷库 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 4.穿过冷间保温层的电气线路应采取可靠的防火和防止冷桥的措施。 | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 2 | 防护装置 | 1.在控制柜和制冷机房外，应安装人工启动控制按钮。呼唤信号应传送到有人值班的房间。 2.库房内应具备应急逃生设施。 3.房门应向外开启，应确保人员在紧急情况下快速离开。 | 工程技术 | 1.在控制柜和制冷机房外，安装人工启动控制按钮，呼唤信号传送到操作间。 2.房门向外开启，确保人员在紧急情况下快速离开库房。 3.库房设置长明灯，设置防潮防爆灯具 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备设施 | 冷库 | 一般风险 黄 |  | 2 | 防护装置 | 1.在控制柜和制冷机房外，应安装人工启动控制按钮。呼唤信号应传送到有人值班的房间。 2.库房内应具备应急逃生设施。 3.房门应向外开启，应确保人员在紧急情况下快速离开。 | 管理措施 | 隐患排查中对应急呼唤按钮进行重点排查，确保处于正常状态。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每班教育职工学习相关安全标准，以及应急措施。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 佩戴应急通讯工具 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.全身冻僵者，要迅速复温。 2.先脱去或剪掉患者的湿冷的衣裤，在被褥中保暖，也可用25℃-30℃的温水进行淋浴或浸泡10分钟左右，使体温逐渐恢复正常。 3.防止烫伤。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 5 | 设备设施 | 电烤箱 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备设施 | 电烤箱 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 2 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | 工程技术 | 1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。 2.过热自动保护和预警装置连锁。 3.作业完毕及时关闭加热设备。 4.物理隔离使用阻燃材料。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备设施 | 电烤箱 | 一般风险 黄 |  | 2 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 3.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 4.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 蒸饭车 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 蒸饭车 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 2 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | 工程技术 | 1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。 2.过热自动保护和预警装置连锁。 3.作业完毕及时关闭加热设备。 4.物理隔离使用阻燃材料。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备设施 | 蒸饭车 | 一般风险 黄 |  | 2 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | 应急处置 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 7 | 设备设施 | 燃气灶 | 较大风险 橙 |  | 1 | 燃气管道 | 1.安全阀、压力表、安全联锁装置应当定期检测、校验，并确保完好。 2.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 3.紧固件无损坏。 | 工程技术 | 1.安全阀、压力表检验有效期内。 2.安全联锁装置、自动控制系统、承压部件、紧固件等安全附件稳定可靠。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全阀每年检验一次，铅封完好。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，操作人员应处于安全位置。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备设施 | 燃气灶 | 较大风险 橙 |  | 1 | 燃气管道 | 1.安全阀、压力表、安全联锁装置应当定期检测、校验，并确保完好。 2.承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 3.紧固件无损坏。 | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 4.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 5.操作人员及时向相关领导汇报，通知周边相关人员安全撤离。 6.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 2 | 燃气管道 | 承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 | 工程技术 | 承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.安全防护设施定期检查。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.使用时，保证通风良好。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备设施 | 燃气灶 | 较大风险 橙 |  | 2 | 燃气管道 | 承压部件无鼓包、变形、裂纹，连接管件无泄漏等现象。 | 应急处置 | 1.发生事故立即封锁事故现场，撤离无关人员。 2.救援人员进入现场必须佩戴空气呼吸器。 3.迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。 4.呼吸困难时给输氧。 5.呼吸停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术，立即送往医院或拨打急救电话。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 3 | 灶具 | 灶具燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。 | 工程技术 | 灶具燃烧器设置可燃气体检测、报警装置。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备设施 | 燃气灶 | 一般风险 黄 |  | 3 | 灶具 | 灶具燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。 | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 4 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | 工程技术 | 1.采用防过热自动报警切断和隔热板保护设施。 2.过热自动保护和预警装置连锁。 3.作业完毕及时关闭加热设备。 4.物理隔离使用阻燃材料。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.作业过程中严禁员工离岗、脱岗。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.操作者和危险区界限之间保持必要的安全距离。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 设备设施 | 燃气灶 | 低风险 蓝 |  | 4 | 高温防护 | 1.应有过热自动保护和预警装置。 2.作业完毕应及时关闭加热设备，确保降温措施执行到位。 3.物理隔离严禁使用易燃材料。 | 应急处置 | 1.在可以耐受的前提下冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
| 8 | 设备设施 | 绞肉机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备设施 | 绞肉机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | 工程技术 | 1.设备行程限位、过载保护装置、电气与机械联锁装置完好、可靠。 2.周边设置操作者能触及的急停按钮，标识明显。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.落实定期检查制度。 2.定期检测接地电阻。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.正确穿戴劳动防护用品。 2.作业过程中严禁佩戴手套。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备设施 | 绞肉机 | 低风险 蓝 |  | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | 应急处置 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | 工程技术 | 1.用足够强度的钢板制作的防护板。 2.防护板固定或链接牢固，能够承受抛出零件、危险物质的冲击。 3.作业前检查运动中受到震动或外力冲击有可能松脱的零件或部件。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.防护设施定期检查。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 按照要求穿戴劳动防护用品，操作时严禁戴手套，避免造成缠绕或卷入等危险。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 设备设施 | 绞肉机 | 一般风险 黄 |  | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | 应急处置 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 9 | 设备设施 | 和面机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备设施 | 和面机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | 工程技术 | 1.设备行程限位、过载保护装置、电气与机械联锁装置完好、可靠。 2.周边设置操作者能触及的急停按钮，标识明显。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.落实定期检查制度。 2.定期检测接地电阻。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备设施 | 和面机 | 低风险 蓝 |  | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | 个体防护 | 1.正确穿戴劳动防护用品。 2.作业过程中严禁佩戴手套。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | 工程技术 | 1.用足够强度的钢板制作的防护板。 2.防护板固定或链接牢固，能够承受抛出零件、危险物质的冲击。 3.作业前检查运动中受到震动或外力冲击有可能松脱的零件或部件。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.防护设施定期检查。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备设施 | 和面机 | 一般风险 黄 |  | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | 个体防护 | 按照要求穿戴劳动防护用品，操作时严禁戴手套，避免造成缠绕或卷入等危险。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 10 | 设备设施 | 排烟设备 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备设施 | 排烟设备 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 2 | 防护设施 |  | 工程技术 | 定期清理排风扇、管道 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.选用“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备设施 | 排烟设备 | 低风险 蓝 |  | 2 | 防护设施 |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
| 11 | 设备设施 | 洗碗机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备设施 | 洗碗机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 电源控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | 工程技术 | 1.设备行程限位、过载保护装置、电气与机械联锁装置完好、可靠。 2.周边设置操作者能触及的急停按钮，标识明显。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备设施 | 洗碗机 | 低风险 蓝 |  | 2 | 防护装置 | 1.各类行程限位装置，过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置应完好、可靠，附属装置齐全。 2.周边应设置操作者能触及的急停按钮。 | 管理措施 | 1.落实定期检查制度。 2.定期检测接地电阻。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.正确穿戴劳动防护用品。 2.作业过程中严禁佩戴手套。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | 工程技术 | 1.用足够强度的钢板制作的防护板。 2.防护板固定或链接牢固，能够承受抛出零件、危险物质的冲击。 3.作业前检查运动中受到震动或外力冲击有可能松脱的零件或部件。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.2　餐饮部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 设备设施 | 洗碗机 | 一般风险 黄 |  | 3 | 运动部位 | 1.有可能造成危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置。 2.运动中有可能松脱的零件或部件应设置放松装置。 | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.防护设施定期检查。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 按照要求穿戴劳动防护用品，操作时严禁戴手套，避免造成缠绕或卷入等危险。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，立即关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

商务部设备设施隐患排查项目清单见表B.3。

  - 商务部设备设施隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 健身房 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 工程技术 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.3　商务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 健身房 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 3.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.3　商务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 健身房 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 2 | 设备设施 | 泳池 | 低风险 蓝 |  | 1 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.3　商务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 泳池 | 低风险 蓝 |  | 1 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 2 | 泳池 |  | 工程技术 |  |  | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 救生员注意力集中，及时发现溺水事故的隐患和溺水者。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 进行安全培训及事故案例培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.3　商务部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 泳池 | 一般风险 黄 |  | 2 | 泳池 |  | 应急处置 | 1.将溺水者抬出水面后，使其头朝下，以最快速度清除其口、鼻腔的水，再用手掌迅速连续击打其肩后背部，让其呼吸道畅通。 2.心跳停止者应先进行胸外心脏按摩。让伤员仰卧，背部垫一块硬板，急救者位于伤员一侧，面对伤员，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体缓缓用力，将胸骨压下4cm左右，然后松手腕使胸骨复原，反复有节律地进行，直到心跳恢复为止。 3.呼吸停止者应立即进行人工呼吸，一般以口对口吹气为最佳。反复并有节律地进行，直至恢复呼吸为止。 4.做完人工呼吸后，将捏住的鼻孔放开，并用一手压其胸部，以帮助呼气。反复进行，每分钟进行14--16次。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

工程部设备设施隐患排查项目清单见表B.4。

  - 工程部设备设施隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 一般风险 黄 |  | 1 | 管理 | 1.电气工作人员应取得国家电工特种作业操作证。 2.应确定2名电气工作人员负责配电室日常巡检操作任务。 3.变配电室宜实行主管领导负责制。 4.除本单位电气工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入变配电室，因公确需进入者，在变配电室电气工作人员的带领下进入。 5.低压作业应具备：绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、护目眼镜等。 6.高压作业应具备：高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝缘垫、接地线。 7.登高作业：安全带、绝缘绳、安全帽等。 8.禁止将电气安全用具与其他工具混在一起。 | 工程技术 | 1.确定2名电气工作人员负责配电室日常巡检操作任务。 2.实行主管领导负责制，主管领导定期进行检查。 3.禁止将电气安全用具与其他工具混在一起。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.工作人员应取得国家电工特种作业操作证。 2.除本单位电气工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入变配电室，因公确需进入者，须经变配电室主管领导批准并告知存在的风险，并在变配电室电气工作人员的带领下进入变配电室。 3.低压作业应具备的安全用具：绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、护目眼镜等。 4.高压作业应具备的安全用具：高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝缘垫、接地线。 5.登高作业安全用具：安全带、绝缘绳、安全帽等。 |  | √ |  |  | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 一般风险 黄 |  | 1 | 管理 | 1.电气工作人员应取得国家电工特种作业操作证。 2.应确定2名电气工作人员负责配电室日常巡检操作任务。 3.变配电室宜实行主管领导负责制。 4.除本单位电气工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入变配电室，因公确需进入者，在变配电室电气工作人员的带领下进入。 5.低压作业应具备：绝缘手套、绝缘夹钳、验电笔、绝缘鞋、接地线、护目眼镜等。 6.高压作业应具备：高压绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘台、绝缘垫、接地线。 7.登高作业：安全带、绝缘绳、安全帽等。 8.禁止将电气安全用具与其他工具混在一起。 | 培训教育 | 定期进行电气安全培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 |  | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 较大风险 橙 |  | 2 | 配电柜 | 1.落地式配电箱的底部宜抬高；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 2.断开触头之间的隔离距离，应可见或能明显标示“闭合”和“断开”状态。 3.隔离电器应能防止意外的闭合。应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。 4.有电气连接的配电装置，应使各回路的相序排列一致，引下线及母线应涂相色漆。 5.入冬前配电装置应采取迎峰、防冻措施，雷雨季节到来之前应采取防洪、防雷措施。 6.对不同金属导体的连接应采取过渡措施，并涂电脂膏，以防腐蚀；对于同一种金属的连接亦应涂电脂膏。 | 工程技术 |  | 1.落地式配电箱的底部高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围封闭，防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 2.入冬前配电装置应采取迎峰、防冻措施，雷雨季节到来之前采取防洪、防雷措施。 3.对不同金属导体的连接采取过渡措施，并涂电脂膏，以防腐蚀；对于同一种金属的连接亦涂电脂膏。 4.低压配电装置上的指示仪表及指示信号灯齐全完好。 5.装有灭弧罩的电气设备，其三相灭弧罩完整无损。 6.电气设备的操作把手和按钮等部位所标示的“合上”、“断开”等字样与设备的实际运行状态相对应。 7.仪表刻度和互感器的规格与用电设备容量或实际负荷相配合。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 较大风险 橙 |  | 2 | 配电柜 | 7.低压配电装置上的指示仪表及指示信号灯，均应齐全完好。 8.装有灭弧罩的电气设备，其三相灭弧罩应完整无损，否则应退出运行。 9.在电气设备的操作把手和按钮等部位所标示的“合上”、“断开”等字样，应与设备的实际运行状态相对应。 10.仪表刻度和互感器的规格应与用电设备容量或实际负荷相配合。 | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”安全警示标识。 2.隔离电器能防止意外的闭合。有防止意外断开隔离电器的锁定措施。 3.有电气连接的配电装置，应使各回路的相序排列一致，引下线及母线应涂相色漆。 4.变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，填写工作票，并执行相关规定。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 作业前熟记用电知识。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 较大风险 橙 |  | 3 | 配电柜 | 1.成排布置的配电屏，其长度超过6 m时，屏后的通道应设2个出口，并布置在通道的两端，当两出口之间的距离超过15m时，其间尚应增加出口。 2.配电线路应装设短路保护和过负荷保护；电气装置的外露可导电部分，应与保护导体连接。 3.半导体开关电器，严禁作为隔离电器。 4.同一变配电室内向一级负荷供电的两段母线，在母线分段处应有防火隔断措施。 5.低压配电装置所控制的负荷，必须分路清楚，避免一闸控制多路，并宜将重要负荷与一般负荷分开。 | 工程技术 | 1.成排布置长度超过6m时，屏后设2个出口在通道的两端，距离超过15m时增加出口。 2.配电线路装设短路保护和过负荷保护；电气装置的外露可导电部分与保护导体连接。 3.同一变配电室内向一级负荷供电的两段母线，在母线分段处有防火隔断措施。 4.低压配电装置所控制的负荷，必须分路清楚。 5.当在内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0 m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 6.遮栏或外护物稳定、耐久、可靠地固定。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”安全警示标识。 2.半导体开关电器，严禁作为隔离电器。 3.定期检测接地电阻。 4.夏季的排风温度不宜高于45 ℃，进风和排风的温差不宜大于15 ℃。 5.在室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。 6.定期进行安全用电检查。 7.按照规范要求配备消防器材事故照明。 |  | √ | √ |  | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 较大风险 橙 |  | 3 | 配电柜 | 6.夏季的排风温度不宜高于45℃，进风和排风的温差不宜大于15℃。 7.在室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。 8.当在内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0 m，灯具不得采用吊链和软线吊装。 9.遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。 | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.选用干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。 3.由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 较大风险 橙 |  | 4 | 变压器 | 1.各种充油设备的油面位置应合格，油色应正常；外壳、油截门、油面指示计等处应清洁，无渗漏油现象。 2.采用可燃油油浸变压器时，其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5 m，当小于5 m时，建筑物外墙不应有门、窗或通风孔。 | 工程技术 | 1.各种充油设备的油面位置合格，油色正常；外壳、油截门、油面指示计等处清洁，无渗漏油现象。 2.高压配电设备的瓷绝缘部分无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电痕迹和严重的电晕现象；瓷绝缘表面清洁。 3.高压配电设备各部位的连接点无腐蚀及过热现象。 4.高压负荷开关、断路器、变压器及万能断路器等高低压配电设备无异常声响及气味。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 较大风险 橙 |  | 4 | 变压器 | 3.高压配电设备的瓷绝缘部分（包括瓷瓶、瓷套管等），应无掉瓷、破碎、裂纹以及闪络放电痕迹和严重的电晕现象；瓷绝缘表面应清洁。 4.高压配电设备各部位的连接点应无腐蚀及过热现象。 5.高压负荷开关、断路器、变压器及万能断路器等高低压配电设备应无异常声响及气味。 6.高压配电设备外壳接地应良好，无锈蚀断股现象。 7.高压熔断器的熔丝管应完整无裂纹，跌落式熔断器熔丝管应无变形，鸭嘴处接触应良好且无跳火现象。 8.软母线的弧垂应合格，三相弧垂应一致，导线应无断股、烧伤等现象。 | 工程技术 | 5.高压配电设备外壳接地良好，无锈蚀断股现象。 6.高压熔断器的熔丝管完整无裂纹，跌落式熔断器熔丝管无变形，鸭嘴处接触良好且无跳火现象。 7.软母线的弧垂合格，三相弧垂一致，导线无断股、烧伤等现象。 8.回路负荷情况与仪表指示对应；三相负荷及电压正常；电路中各部位连接点无过热现象。 9.带可燃性油的高压配电装置，宜装设在单独的高压配电室内。 10.遮栏或外护物稳定、耐久、可靠地固定。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”“当心触电”安全警示标识。 2.按照规范要求配备消防器材。 3.采用可燃油油浸变压器时，其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5 m，当小于5 m时，建筑物外墙不应有门、窗或通风孔。 4.检查消防器材应处于完好状态、室内照明正常，维护通道应畅通。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ | √ |  | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 较大风险 橙 |  | 4 | 变压器 | 9.回路负荷情况与仪表指示应对应；三相负荷及电压应正常；电路中各部位连接点应无过热现象。 10.带可燃性油的高压配电装置，宜装设在单独的高压配电室内。 11.遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。 12.检查消防器材应处于完好状态、室内照明正常，维护通道应畅通。 | 个体防护 | 按照要求穿戴劳动防护用品。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 5 | 建筑 | 1.耐火等级应不低于三级，油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。 2.地面宜高出本层地面50 mm，否则应设置防水门槛。 3.顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料。 4.位于地下室和楼层内的变配电室，应设置设备运输通道。 | 工程技术 | 1.地面宜高出本层地面50mm，否则应设置防水门槛。 2.顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料。 3.位于地下室和楼层内的变配电室，应设置设备运输通道。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.耐火等级应不低于三级，油浸电力变压器室应为一级耐火建筑。 2.不宜设在地下室最底层，否则应采取防止水进入变配电室内的措施。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 低风险 蓝 |  | 5 | 建筑 | 5.不宜设在地下室最底层，否则应采取防止水进入变配电室内的措施。 6.变配电室内应配备可用于带电灭火的器材，并应满足GB 50140要求。 7.变配电室内容易被触及的裸带电体，应设置遮栏或外护物，其防护等级应满足。 8.变配电室门窗、变配电设备围栏或围墙应根据需要设置警示牌。 | 管理措施 | 3.变配电室内应配备可用于带电灭火的器材，并应满足GB 50140要求。 4.变配电室内容易被触及的裸带电体，应设置遮栏或外护物，其防护等级应满足。 5.变配电室门窗、变配电设备围栏或围墙应根据需要设置警示牌。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 按照要求穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 低风险 蓝 |  | 6 | 门窗 | 1.配电室实行落锁管理。 2.通常情况下应向外开启，对于门的两面都有电气设备时，应向两个方向开启。 3.当变配电室长度超过7m时，应至少装设两个门。 4.门、窗关闭应密合。 5.门口装挡鼠板，且高度不应低于0.4 m。 6.窗户装10×10 mm金属防护网。 7.变配电室门窗材料应为非燃烧体或难燃烧体。 8.变配电室内应配置应急照明和通风设备，以保证通风效果良好和应急处置的需要。 | 工程技术 | 1.通常情况下应向外开启，对于门的两面都有电气设备时，应向两个方向开启。 2.门、窗关闭应密合。 3.门口装挡鼠板，且高度不应低于0.4 m。 4.窗户装10×10 mm金属防护网。 5.门窗材料为非燃烧体或难燃烧体。 6.配置应急照明和通风设备。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”安全警示标识。 2.定期进行安全用电检查。 3.配电室实行落锁管理。 4.当变配电室长度超过7 m时，应至少装设两个门。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 配电室 | 低风险 蓝 |  | 7 | 孔洞与通风孔 | 1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB4208规定的IP3X级。 2.直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 3.室内电缆沟盖板、设备具有的防护装置应齐全。 | 工程技术 | 1.应装设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB 4208规定的IP3X级。 2.直接与室外露天相通的通风孔应采取防止雨、雪飘入的措施。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 室内电缆沟盖板、设备具有的防护装置应齐全。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 发电机 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 发电机 | 低风险 蓝 |  | 2 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 工程技术 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 发电机 | 一般风险 黄 |  | 3 | 控制装置 | 1.须有可靠而灵敏的传动控制装置。 2.传动控制装置必须便于操纵和监控。 3.控制系统中,须有急停按钮。 4.操纵器应灵敏、可靠,便于操纵。 | 工程技术 | 1.在执行停机控制的瞬时动作时,保证传动控制装置灵敏可靠。 2.急停按钮的停止动作优先于其他控制装置。 3.制动器工作可靠,与离合器相互协调联锁。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心机械伤害”、“注意安全”警示标识。 2.机旁控制装置布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育,并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 发电机 | 一般风险 黄 |  | 4 | 防护装置 | 1.运动部位应设置可靠的防护罩。 2.带有压、切伤的部位应配备送料的辅助工具，严禁用手推料。 3.作业时禁止对设备做任何调整，需要调整必须停机。 | 工程技术 | 1.运动部位设置可靠的挡板，材料强度适合。 2.配备送料辅助工具，严禁用手推料。 3.作业时禁止对设备做任何调整，需要调整必须停机。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心机械伤害”“注意安全”警示标识。 2.多人同机同时操作时，统一指挥。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业时严禁戴手套。 3.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 制冷机组 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时,控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕，采用专用的电线接头,用螺钉紧固在接点上 。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.根据毛坯状况和工件大小，操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 制冷机组 | 一般风险 黄 |  | 2 | 控制装置 | 1.须有可靠而灵敏的传动控制装置。 2.传动控制装置必须便于操纵和监控。 3.控制系统中，须有急停按钮。 4.操纵器应灵敏、可靠,便于操纵。 | 工程技术 | 1.在执行停机控制的瞬时动作时，保证传动控制装置灵敏可靠。 2.急停按钮的停止动作优先于其他控制装置。 3.制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心机械伤害”、“注意安全”警示标识。 2.机旁控制装置布置在操作人员能够看到整个设备动作的位置。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 制冷机组 | 一般风险 黄 |  | 3 | 防护装置 | 1.运动部位应设置可靠的防护罩。 2.带有压、切伤的部位应配备送料的辅助工具，严禁用手推料。 3.作业时禁止对设备做任何调整，需要调整必须停机。 | 工程技术 | 1.运动部位设置可靠的挡板，材料强度适合。 2.配备送料辅助工具，严禁用手推料。 3.作业时禁止对设备做任何调整，需要调整必须停机。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心机械伤害”“注意安全”警示标识。 2.多人同机同时操作时，统一指挥。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育,并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业时严禁戴手套。 3.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备设施 | 建筑设施 | 低风险 蓝 |  | 1 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 工程技术 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备设施 | 建筑设施 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.4　工程部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/班组级 | 每周/部门级 | 每月/公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/部门级 | 每季度/公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备设施 | 建筑设施 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 工程技术 | 1.设备实行“一机一闸”制，停用时关闭电源开关 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

保安部设备设施隐患排查项目清单见表B.5。

  - 保安部设备设施隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任 单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 消防中控室 | 低风险 蓝 |  | 1 | 管理 | 1.工作人员应取得作业操作证。 2.应确定2名工作人员负责日常巡检操作任务。 3.实行主管领导负责制。 4.除本单位工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入，因公确需进入者，在工作人员的带领下进入。 | 工程技术 | 1.确定2名工作人员负责日常巡检操作任务。 2.实行主管领导负责制，主管领导定期进行检查。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.工作人员取得操作证。 2.除本单位工作人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入，因公需在工作人员的带领下进入。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期进行安全培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 按照要求穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源，或用干燥绝缘物挑开电线使触电者脱离电源。 2.脱离电源后，根据具体情况采取对症救护。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.5　保安部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任 单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 消防中控室 | 低风险 蓝 |  | 2 | 防护设施 | 1.应根据场所内的物质及其燃烧特性等因素选择不同类型的灭火器。 2.应根据灭火器的最大保护距离设置数量。 3.灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 4.人行安全通道宽度宜大于0.8米，分割线应清晰、准确。 5.路面应平坦、无积油、无积水、无绊脚物，无占道物品。 | 工程技术 | 1.选用干粉灭火器。 2.灭火器设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 3.人行安全通道宽度大于0.8米。 4.处于危险地段的人行道设置防护栏杆。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.选用“严禁烟火”“注意安全”警示标识。 2.严格执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.5　保安部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任 单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 消防中控室 | 一般风险 黄 |  | 3 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 工程技术 | 1.安全出口宽度不小于1.4米，紧靠门口。 2.疏散通道和楼梯间设置照明灯，间距不得大于20米。 3.应急照明连续工作时间不得少于20分钟。 4.显著位置张贴应急疏散图、安全须知等安全提示标识或资料。 5.玻璃门、玻璃窗、玻璃墙设置安全警示标志。 6.紧急出口门上设置“禁止锁闭”的标志。 7.疏散通道和消防车道醒目处设置“禁止堵塞”标志。 8.消防器材完好、有效，有足够的压力，外观保持完好。 9.消防栓内有完好的水枪、水带，水带按要求卷好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.安全出口不得设置台阶、门槛。 2.安全出口门往外开启，保持畅通。 3.每两年对灭火器进行一次维修，检验合格后贴上标签。 4.消防器材不得圈占、遮挡。 5.消防栓、灭火器上方有标志注明。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期消防培训。 2.定期进行火灾事故应急演练。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.5　保安部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任 单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 消防中控室 | 一般风险 黄 |  | 3 | 安全设施 | 1.安全出口畅通。 2.应急照明完好。 3.安全标志齐全。 4.灭火器材齐全完好。 | 应急处置 | 1.立即停止作业，再迅速切断电源。 2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防锨将防火沙迅速压向火灾，直至将火焰全部压灭。 3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。 4.疏散现场其他人员至安全区域。 5.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 4 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 工程技术 | 1.用电气设备实行“一机一闸”制，停用时要关闭电源开关。 2.设备外壳接地保护，在电源进线处安装漏电保护器。 3.电源线外绝缘层无老化、连接可靠。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时，应先切断电源、开关要有标识。 2.每天检查设备接电及电气部分是否完好。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.5　保安部设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任 单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 消防中控室 | 一般风险 黄 |  | 4 | 电气线路 | 电气线路完好、绝缘可靠 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源。 3.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 4.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 5 | 配电盘 | 1.箱柜上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱柜内无杂物。 2.箱柜关闭严密，出线应受到保护，严禁承受外力，线路压接紧固，不得扭结、松动。 | 工程技术 | 1.配电箱上无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱柜内无杂物。 2.箱柜关闭严密，出线保护良好，严禁承受外力。 3.配电箱安装采用压接或螺栓连接。 4.安装短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.班前学习安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.正确穿戴劳动防护用品，穿绝缘鞋，戴绝缘手套。2.扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.选用干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。 3.由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

特种设备设施隐患排查项目清单见表B.6。

  - 特种设备设施隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 电梯 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕,采用专用的电线接头，用螺钉紧固在接点上 。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置，必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.根据毛坯状况和工件大小,操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.6　特种设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 电梯 | 低风险 蓝 |  | 2 | 合格标记及警示标识 | 合格标记有效，警示标志齐全、完好 | 工程技术 | 1.有安全检验合格证，并固定在电梯内乘坐人员能够观测到的醒目位置，在有效期内使用且每半月进行维护保养。 2.在醒目位置，张贴警示标记。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 2.严禁电梯内蹦跳打闹，倚靠箱壁。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.6　特种设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 电梯 | 一般风险 黄 |  | 3 | 安全装置 | 安全装置完好有效 | 工程技术 | 1.电梯内设置的报警装置完好有效，联系畅通，应急照明亮度清晰。 2.呼层、楼层等显示信号系统显示清晰、读报准确，指示正确，动作无误。 3.超载报警提示清晰响亮。 4.防止夹人装置反应灵活、无卡顿现象。 5.机房内，因停电或电器系统发生故障时，其手动或者电动操作移动装置操作灵活有效。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 2.严禁电梯内蹦跳打闹，倚靠箱壁。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.6　特种设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 电梯 | 一般风险 黄 |  | 4 | 轿厢 | 轿厢及附件完好有效 | 工程技术 | 1.运行平稳，无异响、噪音、颤动。 2.轿厢内各楼层按键灵活有效，停靠楼层准确。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 2.严禁电梯内蹦跳打闹，倚靠箱壁。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.根据毛坯状况和工件大小，操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.6　特种设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备设施 | 电梯 | 一般风险 黄 |  | 5 | 轿门 | 轿门及附件完好有效 | 工程技术 | 防止夹人装置反应灵活、无卡顿现象。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 聘用有资质维保单位进行维护保养，禁止非专业人士进行拆解。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 定期对职工进行电梯设备注意事项安全培训 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 按照要求穿戴劳动防护用品。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 3受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.6　特种设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 锅炉 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱 | 1.金属结构件PE可靠。 2.PE线接线规范、接触可靠。 3.所有导线须有良好的绝缘。 | 工程技术 | 1.金属结构件PE可靠，接线规范、接触可靠。 2.所有导线有良好的绝缘，当机械动作和控制机构需要较高电压时，控制线路导线按其最高电压绝缘。 3.所有的接线端不缠绕,采用专用的电线接头,用螺钉紧固在接点上 。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.为操作者提供安全装置，以保护操作者的人身安全。 2.工作状态安装和使用安全装置,必须安装和使用。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期进行电气安全培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按照要求穿戴劳动防护用品。 2.站立地面绝缘良好。 3.根据毛坯状况和工件大小，操作者和危险区界限之问保持必要的安全距离。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.6　特种设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 锅炉 | 一般风险 黄 |  | 2 | 安全附件 | 1.蒸发量大于0.5t/h蒸汽锅炉应至少安装两只安全阀。安全阀每年检验一次。 2.压力表精度不低于2.5级，每6个月校验一次。 3.热水锅炉应装设超温报警器及联锁装置。 | 工程技术 | 1.锅炉安装两只安全阀。 2.锅炉安装二只独立的水位表，水位表水位清晰可见。 3.压力表标有最高工作压力红线。旋转式三通旋塞灵活、无泄漏。 4.锅炉装设超温报警器及联锁装置。 5.鼓风机、引风机、除尘器、水泵等齐全、完好，无破损、无泄漏。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.安全阀每年检验一次，铅封完好。 3.压力表每6个月校验一次。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育，并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持室内良好通风。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.6　特种设备设施隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 检查项目 |  | 标准 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 锅炉 | 重大风险 红 |  | 3 | 锅炉安全设施 | 1.烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。 2.燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。 3.燃烧器周边应设置可燃气体检测、报警装置。 | 工程技术 | 1.烟道上装设防爆门的位置无作业人员的通行。 2.燃气管道上装设放散管、取样口和吹扫口。 3.燃烧器设置可燃气体检测、报警装置。 4.锅炉炉外水处理的盐泵、盐池、水处理系统运行正常。 5.经处理后的水质能达到GB/T 1576—2008工业锅炉水质的指标要求，水垢厚度小于1.5 mm。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.给水和炉水的化验记录齐全。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育,并指导操作者遵守。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿戴劳动防护用品。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- B.2　作业活动隐患排查项目清单

房务部作业活动隐患排查项目清单见表B.7。

  - 房务部作业活动隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 客房服务 | 一般风险 黄 |  | 1 | 吸烟管理 | 客房抽烟乱扔烟头 | 工程技术 | 客人离开房间时检查室内是否遗留烟头、易燃易爆等危险物品。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.床头摆放请勿吸烟标志，撤销烟灰缸。房门后 2.张贴安全疏散图。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 工作场所通风良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.7　房务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 客房服务 | 低风险 蓝 |  | 2 | 电气线路 | 使用大功率用电设备 | 工程技术 | 客房电源开关设置漏电保护器。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.客房内设置宾客安全须知，禁止使用大功率用电器。 2.客房电气线路、灯具、插座、电热水器、其他电器等完好，无绝缘破损情况。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.在客房楼道内配备灭火器。 2.客房内配备防烟面具等逃生器材。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

餐饮部作业活动隐患排查项目清单见表B.8。

  - 餐饮部作业活动隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 餐厅服务 | 低风险 蓝 |  | 1 | 日常活动 | 地面湿滑摔倒；走楼梯不小心崴脚。 | 工程技术 | 1.保持地板干净、整洁。 2.台阶高度适中，台阶设置防滑槽。 3.地面、台阶下雪、拖洗后比较湿滑，要注意防滑。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 禁止在楼梯打闹、嬉戏 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.就地取材，用凉水浸泡，用力按压在疼痛部位5-10分钟后拿开片刻，免得伤者太过疼痛，持续保持30分钟，以减少局部充血、水肿。 2.严重时送医救治。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 餐厅服务 | 一般风险 黄 |  | 2 | 线路使用 | 乱拉电线、插线板 | 工程技术 | 规范铺设电器线路。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板。 2.增加线路由专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 餐厅服务 | 一般风险 黄 |  | 3 | 吸烟管理 | 烟头乱扔着火 | 工程技术 | 设置吸烟区或吸烟室。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.在规定的吸烟区并将烟头熄灭后放至专门的烟头收纳箱。 2.公共场合禁止吸烟。 3.严格管理可燃物，禁止在可燃物旁吸烟。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 工作场所通风良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 4 | 就餐 | 高温食材倾倒；肢体接触高温物体。 | 工程技术 |  |  |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 穿工作服 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 较大风险 橙 |  | 1 | 使用燃气 | 燃气阀门泄漏；通往灶台的软管老化；遇明火静电 | 工程技术 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 4.灶台点火使用点火棒。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.定期更换通往灶台的软管。 2.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 一般风险 黄 |  | 2 | 使用燃气 | 燃气泄漏；人员吸入 | 工程技术 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.定期更换通往灶台的软管。 2.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 一般风险 黄 |  | 3 | 使用燃气 | 燃气开关量过大，造成冒火；接触高温灶台 | 工程技术 | 灶具点火使用点火棒，点火时，先点燃点火棒置于发火碗内，然后打开燃气阀，随后开启风机开关，调解风量，确认无异常，方可投入使用。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 按照操作规程作业 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 低风险 蓝 |  | 4 | 配电箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | 工程技术 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物作工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 低风险 蓝 |  | 5 | 使用加热设备 | 徒手操作烤盘；烤箱使用步骤错误；开启蒸车门被蒸汽烫伤 | 工程技术 | 1.使用前先调至所需温度进行预热，达到温度后，用柄叉或佩戴手套将放置在烤盘上的食物放进烤箱内，完毕后，用柄叉取出食物。 2.开启蒸车门前关闭设备电源，站在整车门后方缓慢开启。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.按照操作规程作业。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 低风险 蓝 |  | 6 | 使用刀具 | 切菜、磨刀注意力不集中切伤、划伤 | 工程技术 | 1.切菜、磨刀过程，思想一定要集中，不得边工作边谈笑。 2.切肉、排骨时用力要适度，左右手协调好，避免刀具飞溅或切伤自己。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 7 | 加工过程 | 作业过程用湿手碰触电源 | 工程技术 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 禁止湿手接触电器设备和开关。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年进行触电事故的培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 一般风险 黄 |  | 8 | 加工过程 | 热油飞溅、起火 | 工程技术 | 1.油锅里的油不赢超过油锅的三分之二。 2.油锅加热采用温火，严防油温过高、火势过猛造成油锅起火。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 加热阶段严禁离岗，如需离开必须关闭燃气阀门。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.油温过高起火立即熄火关闭燃气阀门，迅速用锅盖盖上，待其冷却后打开锅盖。 2.发生灼烫立即用凉水进行降温处理，后厨备好急救药品，及时涂抹药膏。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 使用炊事机械 | 低风险 蓝 |  | 9 | 加工过程 | 煨、炖汤时外溢 | 工程技术 | 1.油锅里的油不赢超过油锅的三分之二。 2.油锅加热采用温火，严防油温过高、火势过猛造成油锅起火。 3.过程中有人看管，汤不宜太满。 4.在汤沸腾后降低炉温或打开锅盖，防止外溢。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 加热阶段严禁离岗，如需离开必须调小燃气阀门。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 发生灼烫立即用凉水进行降温处理，后厨备好急救药品，及时涂抹药膏。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 较大风险 橙 |  | 1 | 使用燃气 | 燃气阀门泄漏；通往灶台的软管老化；遇明火静电 | 工程技术 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 4.灶台点火使用点火棒。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.定期更换通往灶台的软管。 2.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训 |  | √ | √ |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 一般风险 黄 |  | 2 | 使用燃气 | 燃气泄漏；人员吸入 | 工程技术 | 1.配备泄漏报警及连锁设备。 2.上班前检查燃气管道及阀门，燃气泄漏报警装置是否通电。 3.现场不使用燃气时，必须关闭总阀门。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.定期更换通往灶台的软管。 2.连接灶台的软管每周检查一次是否完好，发现老化立即更换。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力进行自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 一般风险 黄 |  | 3 | 使用燃气 | 燃气开关量过大，造成冒火；接触高温灶台 | 工程技术 | 灶具点火使用点火棒，点火时，先点燃点火棒置于发火碗内，然后打开燃气阀，随后开启风机开关，调解风量，确认无异常，方可投入使用。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 按照操作规程作业 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 低风险 蓝 |  | 4 | 配电箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | 工程技术 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 一般风险 黄 |  | 5 | 使用加工机械 | 防护罩缺损；肢体伸入和面机内部揉面；设备损坏部件飞出 | 工程技术 | 1.可能造成缠绕、卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置安装防护罩。 2.和面机盖设置门联锁装置。 3.定期检查和面机防护罩、安全连锁装置是否有效。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心机械伤害”“注意安全”警示标识。 2.防护罩的安全距离符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB 23821-2009）的相关规定。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 3.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，关闭设备电源。 2.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 4.肢体卷入设备内，立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，应拆除设备部件救出。 5.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 低风险 蓝 |  | 6 | 使用加热设备 | 徒手操作烤盘；烤箱使用步骤错误；开启蒸车门被蒸汽烫伤 | 工程技术 | 1.使用前先调至所需温度进行预热，达到温度后，用柄叉或佩戴手套将放置在烤盘上的食物放进烤箱内，完毕后，用柄叉取出食物。 2.开启蒸车门前关闭设备电源，站在整车门后方缓慢开启。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.按照操作规程作业。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.8　餐饮部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 面食加工 | 低风险 蓝 |  | 7 | 使用刀具 | 切菜、磨刀注意力不集中切伤、划伤 | 工程技术 | 1.切菜、磨刀过程，思想一定要集中，不得边工作边谈笑。 2.切肉、排骨时用力要适度，左右手协调好，避免刀具飞溅或切伤自己。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.作业人员应穿戴餐饮操作服、工作帽，长发应盘在工作帽内，袖口及衣服角应系扣。 2.作业人员不得佩戴项链和其他容易坠落的饰品、挂物。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，并注意保暖。 2.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 8 | 加工过程 | 作业过程用湿手碰触电源 | 工程技术 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 禁止湿手接触电器设备和开关。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年进行触电事故的培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

商务部作业活动隐患排查项目清单见表B.9。

  - 商务部作业活动隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | KTV运营 | 一般风险 黄 |  | 1 | 电气线路使用 | 乱拉电线、插线板、电话线、网线 | 工程技术 | 1.保持地板干净、整洁。 2.台阶高度适中，台阶设置防滑槽。 3.地面、台阶下雪、拖洗后比较湿滑，要注意防滑。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板、电话线、网线不要乱拉等。 2.增加线路由后前专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.9　商务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | KTV运营 | 一般风险 黄 |  | 2 | 使用电器设备 | 使用大功率用电设备超过线路负荷 | 工程技术 | 1.箱体装设在干燥、通风及常温场所，箱内不得放置任伺杂物，保持整洁。 2.配电箱防止带电部位的裸露。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 3.事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责指挥、灭火。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.9　商务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | KTV运营 | 一般风险 黄 |  | 3 | 吸烟管理 | 烟头乱扔着火 | 工程技术 | 设置吸烟区或吸烟室。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.在规定的吸烟区并将烟头熄灭后放至专门的烟头收纳箱。 2.公共场合禁止吸烟。 3.严格管理可燃物，禁止在可燃物旁吸烟。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 工作场所通风良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 2 | 操作及作业活动 | 健身房服务 | 低风险 蓝 |  | 1 | 日常活动 | 地面湿滑摔倒；运动伤害。 | 工程技术 | 1.保持地板干净、整洁。 2.台阶高度适中，台阶设置防滑槽。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 禁止打闹、嬉戏 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.就地取材，用凉水浸泡，用力按压在疼痛部位5-10分钟后拿开片刻，免得伤者太过疼痛，持续保持30分钟，以减少局部充血、水肿。 2.严重时送医救治。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.9　商务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 健身房服务 | 一般风险 黄 |  | 2 | 线路使用 | 乱拉电线、插线板、电话线、网线 | 工程技术 | 规范铺设电器线路。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板、电话线、网线不要乱拉等。 2.增加线路由后前专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.9　商务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 健身房服务 | 一般风险 黄 |  | 3 | 吸烟管理 | 烟头乱扔着火 | 工程技术 | 设置吸烟区或吸烟室。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.在规定的吸烟区并将烟头熄灭后放至专门的烟头收纳箱。 2.公共场合禁止吸烟。 3.严格管理可燃物，禁止在可燃物旁吸烟。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 工作场所通风良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 4 | 泳池管理 | 游泳时淹溺 | 工程技术 | 1.下水时切勿太饿、太饱。饭后一小时才能下水，以免抽筋； 2.下水前试试水温，若水太冷，就不要下水； 3.游泳前先在四肢撩些水，然后再跳入水中。不要立刻跳入水中。 4.游泳时如胸痛，可用力压胸口，等到稍好时再上岸，腹部疼痛时，应上岸，最好喝一些热的饮料或热汤，以保持身体温暖。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 救生员注意力集中，及时发现溺水事故的隐患和溺水者。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.9　商务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 健身房服务 | 一般风险 黄 |  | 4 | 泳池管理 | 游泳时淹溺 | 培训教育 | 进行安全培训及事故案例培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 工作场所通风良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.将溺水者抬出水面后，使其头朝下，以最快速度清除其口、鼻腔的水，再用手掌迅速连续击打其肩后背部，让其呼吸道畅通，并将其舌头拉出确保舌头不会向后堵住呼吸通道。 2.心跳停止者应先进行胸外心脏按摩。让伤员仰卧，背部垫一块硬板，急救者位于伤员一侧，面对伤员，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，将胸骨压下4cm左右，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60～80次）进行，促使心脏血排到全身，直到心跳恢复为止。如果是青少年，用一个手掌按压就行了。 3.呼吸停止者应立即进行人工呼吸，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起伤员下颌，捏住伤员鼻孔，防止吹气时气体漏出，深吸一口气后，往溺水者嘴里缓缓吹气。反复并有节律地进行，直至恢复呼吸为止。如果病人口腔有严重外伤或牙关紧闭时，可对其鼻孔吹气（必须堵住口），吹气方法与口对口吹气一样。一般以吹进气后，以病人的胸廓稍微隆起为最合适。 4.做完人工呼吸后，将捏住的鼻孔放开，并用一手压其胸部，以帮助呼气。反复进行，每分钟进行14～16次。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.9　商务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 主题活动服务 | 一般风险 黄 |  | 1 | 吸烟管理 | 烟头乱扔着火 | 工程技术 | 设置吸烟区或吸烟室。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.在规定的吸烟区并将烟头熄灭后放至专门的烟头收纳箱。 2.公共场合禁止吸烟。 3.严格管理可燃物，禁止在可燃物旁吸烟。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 进行消防安全培训及事故案例培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 工作场所通风良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.9　商务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 主题活动服务 | 一般风险 黄 |  | 2 | 使用电器设备 | 使用大功率用电设备超过线路负荷 | 工程技术 | 1.箱体装设在干燥、通风及常温场所，箱内不得放置任伺杂物，保持整洁。 2.配电箱防止带电部位的裸露。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.电线、电气设施着火，首先切断供电线路及电气设备电源。 2.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 3.事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责指挥、灭火。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.9　商务部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 主题活动服务 | 一般风险 黄 |  | 3 | 电气线路使用 | 乱拉电线、插线板、电话线、网线 | 工程技术 | 规范铺设电器线路。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.禁止私自乱拉电线、插线板、电话线、网线不要乱拉等。 2.增加线路由后前专业电工进行作业，用线槽整理好线路，注意身边的障碍物。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

工程部作业活动隐患排查项目清单见表B.10。

  - 工程部作业活动隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 一般风险 黄 |  | 1 | 一般巡视检查 | 线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | 工程技术 | 1.对变配电室高低压配电装置的巡视检查，每周至少巡视一次。 2.遇有恶劣天气（如大风、暴雨、雷电、冰雹、雪、雾等）时，对室外电气设备应进行特殊巡视。 3.电气设备发生重大事故又恢复送电后对事故范围内的设备，应进行特殊巡视。 4.电气设备存在缺陷或过负荷时，应适当增加巡视次数。 5.新投入运行或大修后投入运行的电气设备，在72h内应加强巡视，无异常情况后，方可按正常周期运行巡视。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.对变配电室每次巡视情况及发现问题应记入运行日志。 3.通常情况下的巡视检查工作可由一人进行，但不应做与巡视无关的其他工作。 4.夜间、特殊天气条件下巡查应两人一同进行，一人巡查，一人监护。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.严格按照规定穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 一般风险 黄 |  | 1 | 一般巡视检查 | 线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 2 | 检修维护作业 | 违章作业导致触电。 | 工程技术 | 维修前停机断电。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.隔离开关上锁悬挂“禁止合闸”警示牌。 2.严格执行安全操作规程。 3.办理作业票证，安排监护人。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.严格按照规定穿戴劳动防护用品。 2.穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 一般风险 黄 |  | 3 | 高处作业 | 防护缺失造成坠落。 | 工程技术 | 1.作业前停机断电。 2.设置作业平台、围栏、爬梯和护笼。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.执行电工操作、高处作业安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 3.辨识作业环境，制定作业程序和应急措施。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴齐全绝缘鞋、绝缘手套、安全带、安全帽。 3.夜间作业充足照明。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 2.肢体骨折，尽快固定，减少进一步损伤。 3.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 一般风险 黄 |  | 4 | 有限空间作业 | 环境潮湿、线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | 工程技术 | 1.使用绝缘材料铺设。 2.使用安全电压照明。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期开展安全专业知识培训学习。 3.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.通风、照明正常。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 一般风险 黄 |  | 5 | 有限空间作业 | 地沟、坑洞内杂物腐败后产生窒息、腐败气体导致人员伤害。 | 工程技术 | 1.作业前停电。 2.作业前通风、排水、清淤。 3.使用安全电压照明。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴橡胶连体防护服，穿高筒绝缘鞋。 3.通风良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 电工作业 | 低风险 蓝 |  | 6 | 异常天气巡视 | 环境潮湿、线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | 工程技术 | 1.雨后，应检查电气设备和构架的基础应无下沉、倾斜，电缆沟应无进水，配电室建筑应无漏雨迹象。 2.雷雨后，应检查避雷器动作情况以及电气设备的绝缘部分应无闪络放电现象。 3.降雪时，应检查室外设备上的积雪情况及瓷瓶上的结冰情况，尤其是在雨雪交加的天气，若冰柱过长，可用电压等级合适的绝缘棒将其轻轻打掉。 4.降雾或降霜时，应检查瓷绝缘部分应无严重放电闪络现象。 5.刮大风时，应检查室外高压配电装置区域附近应无易刮起的杂物，线夹接头应无松动、冒火。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.对变配电室每次巡视情况及发现问题应记入运行日志。 3.夜间、特殊天气条件下巡查应两人一同进行，一人巡查，一人监护。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.定期安全培训。 3.作业前熟记安全操作规程。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴橡胶连体防护服，穿高筒绝缘鞋。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 锅炉运行作业 | 低风险 蓝 |  | 1 | 控制箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | 工程技术 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 锅炉运行作业 | 低风险 蓝 |  | 2 | 控制箱启动 | 燃气泄漏、短路时产生的高温或火花引发火灾。 | 工程技术 | 1.安装使用防爆电器。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 4.配电箱安装远离高温、燃气管道等作业区域。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 2.使用个人防护用品前，必须严格检查，损坏或磨损严重的必须及时更换 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 锅炉运行作业 | 一般风险 黄 |  | 3 | 点火前检查 | 耐火材料缺陷；锅炉本体外部损坏；触摸高温部位。 | 工程技术 | 1.初次点火前详细检查受压部件确保正常，无严重腐蚀或变形、裂纹，锅内无水垢、杂质。 2.正常点火检查锅炉本体外部无损坏，炉膛内受热面、绝热保温层完整无损。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心烫伤”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.设置温度自动控制报警装置，并定期校验。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育,并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.严禁穿戴化纤制品。 2.在超过50℃以上的区域进行作业时，穿戴耐热防护服等防护用品，严禁结死扣。 3.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.冷水冲洗或加入冰块的冷水冲洗或浸泡。 2.灼烫创面忌涂有颜色药物。保留水泡皮，避免转送医院途中的污染。 3.对烫伤创面不是太大、太深的，迅速涂抹京万红软膏，然后送医救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 锅炉运行作业 | 一般风险 黄 |  | 4 | 燃气系统巡检 | 燃气管路泄漏。 | 工程技术 | 1.供汽管路畅通、严密。 2.检查煤气一、二次阀门处于运行状态，煤气主管上的爆破片安装完好，煤气散放管上的阀门处于严密关闭状态。 3.调压器调节后的煤气压力处于稳定状态。 4.煤气自动监测报警仪处于运行状态，与鼓、引风机和强制通风装置的联锁装置处于运行状态，灵敏可靠。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“注意安全”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.设置自动控制报警装置，并定期校验。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.对操作者进行综合性安全技术和生产技术的教育,并指导操作者遵守。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.严禁穿戴化纤制品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 锅炉运行作业 | 低风险 蓝 |  | 5 | 锅炉作业 | 安全附件及保护装置失效，锅炉超压或缺水而爆炸；未配置防爆门或放散管，可燃气体积聚而产生爆炸；地下管道易燃易爆气体泄漏产生爆炸。 | 工程技术 | 1.室燃锅炉装设点火程序控制装置和熄火保护装置。 2.炉墙无裂纹、炉拱无松垮、隔烟墙无烟气短路。 3.烟道上装设的防爆门位置不危及相关人员的安全。 4.燃气管道上装设放散管、取样口和吹扫口满足将管道内燃气或空气吹净的要求。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定。 2.锅炉及附件定期检验。 3.燃烧器周边设置可燃气体检测、报警装置。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.常规复训对特种作业人员进行专门的安全培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 空调运行作业 | 低风险 蓝 | 1 | 1 | 控制箱启动 | 电气线路受到高温绝缘破坏或电器裸露导致触电。 | 工程技术 | 1.配电箱能够有效防水或其他液体渗入。 2.配电箱安装防止带电部位的裸露。 3.烘干室外部电器、导线使用耐高温的绝缘层。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.配电箱安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。 3.当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。 4.如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压。 5.在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 操作及作业活动 | 空调运行作业 | 低风险 蓝 | 2 | 2 | 电气设备启动 | 短路时产生的高温或火花引发火灾。 | 工程技术 | 1.配电箱防止带电部位的裸露。 2.配电箱安装连接方式采用焊接、压接或螺栓连接。 3.安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.防护设施定期检查。 3.电气设备配备干粉灭火器。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.扑救电气设备着火时穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防毒面具等措施加强自我保护。 2.使用个人防护用品前，必须严格检查，损坏或磨损严重的必须及时更换。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.电线、电气设施着火，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.电气设备着火，灭火人员应充分利用现有的消防设施进行灭火。 3.着火事故现场由熟悉带电设备的技术人员负责灭火指挥或组织消防灭火组进行扑灭电气火灾。 4.扑救电气火灾，可选用干粉灭火器，不得使用水灭火。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 一般风险 黄 |  | 1 | 检查维保作业 | 作业时挤压、碰撞、打击。 | 工程技术 | 1.设备维修前检查设备各部件是否正常，特别是手柄、开关、信号灯、压力表、接地线、电器绝缘、保险机构、防护机构等安全可靠。 2.如果在机械设备下面工作，则应在修理的设备上挂上“正在修理，切勿转动机器”的牌子。 3.修理中如需要多人操作时，必须有专人指挥，相互密切配合。 4.修理中不准用手试摸滑动表面、转动部位。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心机械伤害”、“注意安全”警示标识。 2.执行安全操作规程。 3.安全防护设施定期检查。 4.保持作业区整洁，地面无杂物。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.戴防护手套、穿防砸防护鞋。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施。 2.人员被压在重物下面，立即采取措施搬开重物，将受伤人员转移到安全地带进行抢救。 3.对伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 低风险 蓝 |  | 2 | 检修维护作业 | 违章作业导致触电。 | 工程技术 | 维修前停机断电。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.隔离开关上锁悬挂“禁止合闸”警示牌。 2.严格执行安全操作规程。 3.办理作业票证，安排监护人。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 严格按照规定穿戴劳动防护用品。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 一般风险 黄 |  | 3 | 清理作业 | 作业区域物料堆积，清理困难；作业通道堵塞，通行受阻；有效防护缺失；照明昏暗；人员碰撞突出物。 | 工程技术 | 1.清理物料堆积。 2.作业通道设置有效防护挡板。。 3.照明满足作业、通行要求。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心机械伤害”、“注意安全”警示标识。 2.执行安全操作规程。 3.安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业中保持安全距离。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.有人受伤后，应首先切断供电线路及电气设备电源。 2.立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。 3.肢体骨折，固定伤肢，避免不正确的抬运而加重伤情。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 一般风险 黄 |  | 4 | 高处作业 | 防护缺失造成坠落。 | 工程技术 | 1.作业前停机断电。 2.设置作业平台、围栏、爬梯和护笼。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.办理作业票证，安排监护人。 2.辨识作业环境，制定作业程序和应急措施。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴齐全安全带、安全帽。 3.夜间作业充足照明。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.创伤性出血的伤员迅速包扎止血。 2.肢体骨折，尽快固定，减少进一步损伤。 3.使用担架把伤员搬运到安全地带，防止加重伤情。 4.受伤者伤势较重或无法现场处置，拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 低风险 蓝 |  | 5 | 有限空间作业 | 环境潮湿、线路破损、电器设备绝缘不良漏电导致触电。 | 工程技术 | 1.使用绝缘材料铺设。 2.使用安全电压照明。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期开展安全专业知识培训学习。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.通风、照明正常。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 低风险 蓝 |  | 6 | 有限空间作业 | 地沟、坑洞内杂物腐败后产生窒息、腐败气体导致人员伤害。 | 工程技术 | 1.作业前停电。 2.作业前通风、排水、清淤。 3.使用安全电压照明。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.办理作业票证，安排监护人。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.穿戴橡胶连体防护服，穿高筒绝缘鞋。 3.通风良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.转移至空气新鲜处，解开衣领、松开腰带，给予吸氧。 2.呼吸、心跳停止者应立即进行心脏复苏术，立即送医院救治。 3.伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 一般风险 黄 |  | 7 | 气瓶使用 | 气瓶混装、外力冲击、瓶阀损坏、使用不当导致气瓶爆炸。 | 工程技术 | 1.瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 2.溶解气体气瓶不允许卧放使用。 3.气瓶不得靠近热源和明火，保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40 ℃的热源对气瓶加热。 4.气瓶瓶口不容许沾有油污。 5.气瓶应在通风良好的场所使用。 6.氧气瓶和乙炔气瓶使用时应分开放置，至少保持5m间距，且距明火10m以外。 7.禁止将气瓶与电气设备及电路接触，以免形成电气回路。 8.严禁敲击、碰撞气瓶。严禁在气瓶上进行电焊引弧。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.作业前办理作业票证，安排监护人。 2.采取隔热、防晒、防火等措施。 3.气瓶减压器的压力表应定期校验，乙炔瓶工作时应安装回火防止器。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.应当经过培训取得特种作业人员证书。 2.常规复训对特种作业人员进行专门的安全培训。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.使用电焊面罩、戴电焊手套、穿电焊防护鞋。 3.使用状态良好的、足够干燥的手套。 4.工作场所通风良好。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 一般风险 黄 |  | 7 | 气瓶使用 | 气瓶混装、外力冲击、瓶阀损坏、使用不当导致气瓶爆炸。 | 应急处置 | 1.迅速通知附近人员撤离该危险区域。 2.选用合适的灭火器材和灭火方式，结合工艺技术措施，开展抢险救灾工作。 3.保证应急救援通道畅通。 4.对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施。 5.人员被压在重物下面，立即采取措施搬开重物，将受伤人员转移到安全地带进行抢救。 6.对伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 8 | 起重机械作业 | 起吊载荷质量不确定；系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。 | 工程技术 | 1.吊运前确认起吊载荷的质量和质心。 2.吊运前确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。 3.大件或外形复杂件的吊装一人操作，专人监护。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.严格执行安全操作规程。 2.吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。 3.严格执行“十不吊”标准。 4.大件或外形复杂件的吊装设置安全警示标识和警戒带。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期安全培训。 2.作业前熟记安全操作规程。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.作业时佩戴安全帽。 3.远距离操作。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 一般风险 黄 |  | 8 | 起重机械作业 | 起吊载荷质量不确定；系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。 | 应急处置 | 1.对较轻的受伤人员，视伤情及时进行止血、包扎、固定等措施。 2.人员被压在重物下面，立即采取措施搬开重物，将受伤人员转移到安全地带进行抢救。 3.对伤情较重或企业无能力自救，立即拨打120急救中心电话救治。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 9 | 电焊作业 | 一次线绝缘破损；二次回路接点裸露；电焊钳或操作部件与导线连接绝缘破损、外露带电体。 | 工程技术 | 1.一次线绝缘无破损，二次回路直接与被焊工件直接连接或压接。 2.二次回路接点紧固，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。 3.焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，避免焊机和工件的双重接地。 4.电焊钳或操作部件与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.张贴“当心触电”警示标识。 2.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记用电知识。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.地面干燥，作业区可靠绝缘。 2.抢险救援时要佩戴绝缘手套、绝缘鞋。 3.抢险救援时救护人要用一只手操作，以防自己触电。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 低风险 蓝 |  | 9 | 电焊作业 | 一次线绝缘破损；二次回路接点裸露；电焊钳或操作部件与导线连接绝缘破损、外露带电体。 | 应急处置 | 1.立即切断电源。 2.用干燥绝缘物等作为工具，使触电者脱离电源，根据情况采取对症救护。 3.伤势严重、呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，在送往医院途中，不能终止急救。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 10 | 焊接作业 | 飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。 | 工程技术 | 1.焊接场所，设置不可燃屏板或屏罩隔开，形成焊接隔离区。 2.及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。 3.易燃地板撒水、铺盖湿沙、金属薄板或类似物品的方法加以保护。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.焊接在划定的区域内进行。 2.因特殊原因需要在非指定的区域内进行焊接或切割操作时，必须经检查、核准。 3.配备灭火器。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.常规复训对特种作业人员进行专门的安全培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。使用电焊面罩、戴电焊手套、穿电焊防护鞋。 2.使用状态良好的、足够干燥的手套。 3.工作场所通风良好。 4.作业人员在观察电弧时，必须使用滤光镜，辅助人员亦应配戴类似的眼保护装置 | √ |  |  | √ | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 低风险 蓝 |  | 10 | 焊接作业 | 飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。 | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 低风险 蓝 |  | 11 | 气割作业 | 飞溅火花引燃易燃物质。 | 工程技术 | 1.操作场所设置不可燃屏板，形成隔离区域。 2.及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。 3.氧气瓶与乙炔瓶与明火距离不少于10米，不得靠近热源。 4.减压器安装平整牢固。 5.软管无泄漏、磨损、老化。 6.气瓶泄漏无法阻止时，将气瓶移至室外空旷区域，远离所有起火源，并做相应的警告通知。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.操作在特定的区域内进行。 2.因特殊原因需要在非指定的区域内进行切割操作时，必须经检查、核准。 3.现场配备灭火器。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.取得特种作业人员证书。 2.常规复训对特种作业人员进行专门的安全培训。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.10　工程部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常检查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作及作业活动 | 检维修作业 | 低风险 蓝 |  | 11 | 气割作业 | 飞溅火花引燃易燃物质。 | 个体防护 | 1.穿戴劳动防护用品。 2.工作场所通风良好。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.确定燃烧物质和有无人员被困。 2.切断电源、气源，火灾初期，尽快利用灭火器材把火扑灭。 3.在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。 4.专业消防队到达火场后，相关人员主动汇报火场情况，积极协助。 5.发现有人员受伤，立即送往医院或拨打救护电话“120”与医院联系。 | √ |  |  | √ | √ | √ |

保安部作业活动隐患排查项目清单见表B.11。

  - 保安部作业活动隐患排查项目清单

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作及作业活动 | 停车场调度 | 一般风险 黄 |  | 1 | 车辆调度 | 车辆撞击。 | 工程技术 | 1.安装防撞柱。 2.车辆驶入，人员站在安全区域引导进入制定位置。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.选用“当心车辆”“注意安全”“限制速度”标志。 2.安全防护设施定期检查。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记应急救援知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按规定穿戴个人防护用品。 2.场区穿行走安全通道。 3.夜间穿戴反光背心。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.将受伤人员转移至安全区域。 2.创伤性出血迅速包扎止血。 3.伤势较重立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
| 2 | 操作及作业活动 | 定期巡检 | 低风险 蓝 |  | 1 | 楼内巡检 | 地面湿滑摔倒 | 工程技术 | 1.地面铺设防滑地板。 2.保持地板干净、整洁。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.留意那些刚刚打上蜡或用水清洗过的地板，擦除所有洒溅的液体，可以减少滑倒、绊倒和跌倒等潜在危险。 2.楼门口台阶以及大厅，下雪、拖洗后比较湿滑，要注意防滑。 |  |  |  |  | √ | √ |

- 表B.11　保安部作业活动隐患排查项目清单（续）

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 日常排查 |  |  | 专业专项排查 | 综合性排查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 |  | 危险源或潜在事件 | 管控措施 |  | 每日/ 班组级 | 每周/ 部门级 | 每月/ 公司级 | 半年/ 部门级 | 每月/ 部门级 | 每季度/ 公司级 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 操作及作业活动 | 定期巡检 | 低风险 蓝 |  | 1 | 楼内巡检 | 地面湿滑摔倒 | 培训教育 | 每年对员工进行危险源辨识及安全意识的培训。 |  |  |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.用凉水浸泡，用力按压在疼痛部位5-10分钟后拿开片刻，免得伤者太过疼痛，这样不断持续保持30分钟。 2.以减少局部充血、水肿。严重时送医救治。 | √ |  |  | √ | √ | √ |
|  |  |  | 一般风险 黄 |  | 2 | 场区巡检 | 车辆撞击。 | 工程技术 | 1.安装防撞柱。2.车辆驶入，人员站在安全区域引导进入制定位置。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 | 1.选用“当心车辆”“注意安全”“限制速度”标志。 2.安全防护设施定期检查。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 | 1.定期培训。 2.作业前熟记应急救援知识。 |  | √ |  |  | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 | 1.按规定穿戴个人防护用品。 2.场区穿行走安全通道。 3.夜间穿戴反光背心。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 | 1.将受伤人员转移至安全区域。 2.创伤性出血迅速包扎止血。 3.伤势较重立即拨打120急救电话。 | √ | √ |  | √ | √ | √ |

- B.3　基础管理类隐患排查项目清单

基础管理类隐患排查项目清单见表B.12。

  - 基础管理类隐患排查项目清单

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 1 | 安全生产工作部署落实 | 1.制定“安全生产主体责任全面落实年”活动实施方案、召开全体人员参加的主体责任全面落实年活动动员会；部署、落实“两个体系”建设工作； | √ |  |
|  |  | 2.主要负责人按要求参加会议和活动； | √ |  |
|  |  | 3.主要负责人开展安全检查活动； | √ |  |
|  |  | 4.贯彻落实上级安全生产文件； | √ | √ |
|  |  | 5.每月召开一次安全生产工作会议； | √ |  |
|  |  | 6.悬挂“五落实、五到位”规定、法释〔2015〕22号挂图； | √ |  |
|  |  | 7.开展“安如泰山”科学预防体系建设。 | √ |  |
| 2 | 安全生产责任体系 | 1.建立安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制； | √ | √ |
|  |  | 2.责任制印成文件或单行本，发至每个工作岗位； | √ |  |
|  |  | 3.层层签订安全生产责任书； | √ | √ |
|  |  | 4.主要负责人认真履行法定职责； | √ |  |
|  |  | 5.每年向职工代表大会、股东大会或全体职工大会报告安全生产、职业病防治工作。 | √ |  |

- 表B.12　基础管理类隐患排查项目清单（续）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 3 | 安全生产规章制度和操作规程 | 1.建立安全生产规章制度； | √ |  |
|  |  | 2.健全完善安全操作规程； | √ | √ |
|  |  | 3.重要的规章制度和操作规程或有效文本应在工作现场悬挂或在现场牌板载明； | √ |  |
|  |  | 4.建立危险作业许可制度，危险性作业做到一作业一审批； | √ | √ |
|  |  | 5.建立发包出租管理制度，加强外包施工队伍管理。 | √ |  |
| 4 | 安全生产教育培训 | 1.制定年度安全生产和职业卫生教育培训计划； | √ |  |
|  |  | 2.建立安全生产教育和培训档案； | √ |  |
|  |  | 3.认真开展全员安全培训和接害岗位员工职业卫生培训，企业员工培训覆盖面达100%； | √ | √ |
|  |  | 4.“三项岗位人员”持证率达到100%。 | √ |  |
| 5 | 安全生产资金投入保障 | 1.按照财企〔2012〕16号等规定足额提取安全生产费用； | √ |  |
|  |  | 2.安全设施、职业病防护设施“三同时”执行率达到100%； | √ |  |
|  |  | 3.为从业人员提供合格的个人防护用品； | √ |  |
|  |  | 4.据实列支用于安全的各项费用，鼓励投保安全生产责任保险； | √ |  |
|  |  | 5.淘汰陈旧落后及安全保障能力下降的安全防护设施、设备及工艺技术； | √ |  |
|  |  | 6.保证安全管理机构工作必要条件； | √ |  |
|  |  | 7.安全生产资金投入纳入本单位年度生产经营计划和财务预算，专项用于安全生产。 | √ |  |

- 表B.12　基础管理类隐患排查项目清单（续）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 6 | 安全风险防控和隐患排查治理 | 1.建立隐患排查治理体系； | √ |  |
|  |  | 2.建立隐患自查自纠制度，坚持班组每天、车间每周、公司（厂）每月进行安全检查，建立健全事故隐患整改台账，每月向监管部门报告； | √ | √ |
|  |  | 3.建立重大危险源登记、评估、备案、监控、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监管，每半年向监管部门报告情况； | √ |  |
|  |  | 4.按照规定对安全设施、设备进行定期检测、检验，完好率达到100%； | √ | √ |
|  |  | 5.禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道； | √ | √ |
|  |  | 6.部署开展安全风险科学预判分级管控工作，分级管控每月进行一次安全生产风险分析，每半年对生产经营单位周围的安全风险进行一次评估。风险分析和评估结果向从业人员告知，重大隐患在全厂通报。 | √ | √ |
| 7 | 安全生产应急管理 | 1.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练； | √ |  |
|  |  | 2.建立专兼职应急救援组织或与有关单位签订救援协议； | √ |  |
|  |  | 3.配备必要的应急救援器材、设备； | √ | √ |
|  |  | 4.编制应急救援预案，向有关部门备案。 | √ |  |
| 8 | 生产安全事故报告处置 | 1.建立事故报告和调查处理制度； | √ | √ |
|  |  | 2.接到发生生产安全事故报告后，主要负责人必须立即赶赴现场组织救援，防止事故扩大； | √ |  |
|  |  | 3.按照规定的报告时限、内容、方式等要求报告事故，主动配合事故调查，事故伤亡人员赔偿到位。 | √ |  |
| 9 | 内部安全生产管理 | 1.依法设置安全管理机构； | √ |  |
|  |  | 2.依法配备专职或者兼职安全生产管理人员； | √ |  |
|  |  | 3.配备注册安全工程师从事安全生产管理； | √ |  |
|  |  | 4.积极开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化创建活动。积极开展职业卫生基础建设活动。 | √ | √ |

- 表B.12　基础管理类隐患排查项目清单（续）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 10 | 保障安全生产权利 | 1.设置明显的安全警示标志，告知职业危害检测结果、危害后果和应急措施； | √ |  |
|  |  | 2.授权员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所； | √ | √ |
|  |  | 3.及时处理员工报告的隐患，并建立奖励制度； | √ |  |
|  |  | 4.劳动合同中载明保障从业人员安全生产、防止职业危害、缴纳工伤保险等事项。 | √ |  |
| 11 | 安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： | 1.从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； | √ |  |
|  |  | 2.从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员； | √ |  |
|  |  | 3.从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师； | √ |  |
|  |  | 4.从业人员在1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。 | √ |  |
|  |  | 5.法律、法规对生产经营单位设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员另有规定的,从其规定。 | √ |  |
|  |  | 6.生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的，劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。 | √ |  |
| 12 | 主要负责人履行职责 | 1.建立、健全本单位安全生产责任制； | √ |  |
|  |  | 2.组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实； | √ |  |
|  |  | 3.确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人； | √ |  |
|  |  | 4.依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员； | √ |  |
|  |  | 5.定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督； | √ |  |

- 表B.12　基础管理类隐患排查项目清单（续）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 12 | 主要负责人履行职责 | 6.保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定； | √ |  |
|  |  | 7.组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； | √ |  |
|  |  | 8.组织开展安全生产教育培训工作； | √ |  |
|  |  | 9.依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作； | √ |  |
|  |  | 10.组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康； | √ |  |
|  |  | 11.组织制定并实施事故应急救援预案； | √ |  |
|  |  | 12.及时、如实报告事故，组织事故抢救； | √ |  |
|  |  | 13.法律、法规、规章规定的其他职责。 | √ |  |
|  |  | 生产经营单位分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，技术负责人和其他负责人在各自职责范围内对安全生产工作负责。 | √ |  |
| 13 | 全员安全生产责任制 | 生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。考核结果作为从业人员职务调整、收入分配等的重要依据。 | √ | √ |
| 14 | 安全生产管理制度 | 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规章规定的其他内容。 | √ | √ |
| 15 | 安全操作规程 | 1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。 | √ | √ |
|  |  | 2.安全操作规程执行情况。 | √ | √ |

- 表B.12　基础管理类隐患排查项目清单（续）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 16 | 安全生产费用 | 1.安全生产费用提取和使用制度建立情况。 | √ |  |
|  |  | 2.安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。 | √ |  |
|  |  | 3.安全生产费用使用是否符合规定。 | √ |  |
| 17 | 承包租赁管理 | 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | √ |  |
| 18 | 全员安全生产教育培训 | 1.主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培训合格证书。 | √ | √ |
|  |  | 2.特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。 | √ | √ |
|  |  | 3.新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、时间应当符合国家安监总局3号令要求。 | √ | √ |
|  |  | 4.在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训，培训时间、内容应当符合国家安监总局3号令要求。 | √ | √ |
|  |  | 5.企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行安全生产教育培训。 | √ | √ |
|  |  | 6.企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训和考核情况。 | √ | √ |
| 19 | 劳动防护用品管理 | 1.企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。 | √ | √ |
|  |  | 2.企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品。 | √ | √ |
|  |  | 3.企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品。 | √ | √ |

- 表B.12　基础管理类隐患排查项目清单（续）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 20 | 劳动合同、劳动派遣协议安全告知 | 1.企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。 | √ |  |
|  |  | 2.企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协议。 | √ |  |
|  |  | 3.使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转移给劳务派遣单位。 | √ |  |
| 21 | 职业卫生管理 | 1.存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病危害因素，并定期检测、评价。 | √ |  |
|  |  | 2.企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人员。 | √ |  |
| 22 | 事故隐患自查自纠 | 1.企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 | √ |  |
|  |  | 2.企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。 | √ |  |
|  |  | 3.对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 | √ |  |
|  |  | 4.企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。 | √ |  |
| 23 | 重大危险源管理 | 1.企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。 | √ |  |
|  |  | 2.企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情况，对新产生或者发生变化的重大危险源，应当及时报告并依法实施相关管理措施。 | √ |  |
| 24 | 单位负责人现场带班 | 生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人应当掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。 | √ |  |

- 表B.12　基础管理类隐患排查项目清单（续）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 25 | 其他安全管理 | 1.企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。 | √ | √ |
|  |  | 2.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道 | √ | √ |
|  |  | 3.企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。 | √ | √ |
|  |  | 4.企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设。 | √ | √ |
|  |  | 5.企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和安全监督。 | √ | √ |
| 26 | 事故报告 | 1.企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。 | √ | √ |
|  |  | 2.企业发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。 | √ | √ |
|  |  | 3.企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。 | √ | √ |
| 27 | 应急救援预案 | 1.企业应当制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。 | √ |  |
|  |  | 2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练。 | √ |  |
|  |  | 3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。 | √ |  |

- 表B.12　基础管理类隐患排查项目清单（续）

| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 综合性检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司级 | 部门级 |
|  |  |  | 每季度/公司级 | 每月/部门级 |
| 28 | 部门负责人履行职责情况 | 车间主任是车间安全生产的第一责任人，对车间的安全生产全面负责。 | √ | √ |
|  |  | 保证国家安全生产法律法规和企业规章制度在本车间的贯彻执行，做到车间生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比。 | √ | √ |
|  |  | 定期召开安全专题会议，听取安全员的工作汇报，及时解决生产中的安全问题。 | √ | √ |
|  |  | 组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月计划。 | √ | √ |
|  |  | 组织拟定本车间的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训。 | √ | √ |
|  |  | 负责落实企业的规章制度和安全操作规程，落实安全生产的措施计划。 | √ | √ |
|  |  | 定期组织车间人员开展安全检查、危险源辨识、风险预判活动，发现安全隐患，立即组织整改，直至消除。 | √ | √ |
|  |  | 设备装置的检修维护，严格执行检维修作业安全制度，保证设备、安全装置等设施处于完好状态。 | √ | √ |
|  |  | 接到事故报告后，要保护好事故现场，立即采取有效措施组织救援，同时及时上报安全生产管理部门或分管安全生产的负责人。 | √ | √ |
| 29 | 岗位员工履行职责情况 | 在生产经营活动中,严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理。 | √ | √ |
|  |  | 积极参加安全学习及安全培训,掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能,从事特种作业的必须经培训取得相应资格证书。 | √ | √ |
|  |  | 发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全管理人员或者本单位负责人报告。 | √ | √ |
|  |  | 有权对单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 | √ | √ |
|  |  | 发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后,撤离作业现场。 | √ | √ |
|  |  | 正确佩戴和使用劳动防护用品。 | √ | √ |
|  |  | 熟练掌握应急逃生知识，提高互救自救能力。 | √ | √ |

- （资料性附录）
隐患排查治理台账

- C.1　现场管理类隐患排查治理台账

现场管理类隐患排查治理台账见表C.1。

  - 现场管理类隐患排查治理台账

| 风险点 |  |  |  |  | 排查内容与排查标准 |  |  |  |  | 计划过程 |  |  |  | 排查过程 |  |  |  |  |  | 整改过程 |  |  |  |  | 验收过程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 名称 | 风险点等级 | 责任单位 | 作业步骤 (检查项目) |  | 危险源或潜在事件 (标准) | 管控 措施 |  | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改期限 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
|  |  |  |  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 作业活动或设备设施 |  |  |  | 1 |  |  | 工程技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 培训教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- C.2　基础管理类隐患排查治理台账

基础管理类隐患排查治理台账见表C.2。

  - 基础管理类隐患排查治理台账

| 计划过程 |  |  |  |  |  |  | 排查过程 |  |  |  |  |  | 整改过程 |  |  |  |  | 验收过程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查项目 | 排查内容与排查标准 | 排查类型 | 排查周期 | 责任单位 | 责任人 | 排查结果 | 隐患描述 | 隐患级别 | 排查人 | 排查时间 | 形成原因分析 | 整改措施 | 整改责任单位 | 整改责任人 | 整改期限 | 资金额 | 验收时间 | 验收人 | 验收情况 |
|  | 生产经营单位资质证照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产管理机构及人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位资质证照 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________